Manuel de l’api rest

adresse http://<ip_raspberry>/api_rest/site/Electrovanne.php

1. requête sans paramètre: renvoie les attribue(Colonne) : Id, Date, Conso, Debit, de la totalité des entrés de la table Eau de la base de donnée.
  En format json de type :
  [{"Id":"1","Date":"2020-03-11 15:09:35","Conso":"170","Debit":"0"},{"Id":"2","Date":"2020-03-11 15:09:45","Conso":"170","Debit":"0"}]
2. Requête méthode POST :
  Paramètre :
Etat_electrovanne : doit être un « 0 » ou un « 1 »
Le « 0 » commande l’ouverture de l’électrovanne (arrêt de la circulation d’eau)
Le « 1 » commande la fermeture de l’électrovanne (démarrage de la circulation d’eau)
Envoi d’une requête Mqtt vers le broker sans accuse de réception. Ce paramètre est cumulable avec un autre paramètre

Date
Id
Conso
Electrovanne
Debit
Renvoie les entrés (ligne) donnés lorsque la valeur du paramètre correspond dans la base de donnée. Ce n’est pas cumulable. Le format de la date est ‘2020-03-11 15:09:35’.Si on envoie Conso=170 et Id=1 seul le paramètre Id sera pris en compte