Manuel de l’api rest

adresse http://<ip_raspberry>/api_rest/site/Electrovanne.php

1. requête sans paramètre: renvoie les attribue(Colonne) : Id, Date, Conso, Debit, de la totalité des entrés de la table Eau de la base de donnée.
  En format json de type :
  [{"Id":"1","Date":"2020-03-11 15:09:35","Conso":"170","Debit":"0"},{"Id":"2","Date":"2020-03-11 15:09:45","Conso":"170","Debit":"0"}]
2. requête méthode GET :
  Paramètre :
  Id
  Conso
  Electrovanne
  Debit
  Renvoie les entrés (ligne) donnés lorsque la valeur du paramètre correspond dans la base de donnée. Ce n’est pas cumulable.

Si on envoie Conso=170&Id=1 seul le paramètre Id sera pris en compte

Requête méthode POST :
Paramètre :
Etat_electrovanne : doit être un « 0 » ou un « 1 »
Le « 0 » commande l’ouverture de l’électrovanne (arrêt de la circulation d’eau)
Le « 1 » commande la fermeture de l’électrovanne (démarrage de la circulation d’eau)
Envoi d’une requête Mqtt vers le broker sans accuse de réception. Ce paramètre est cumulable avec les méthodes GET et le Paramètre Date.

Date :
Renvoie les entrés (ligne) donnés lorsque la valeur du paramètre correspond dans la base de donnée. Ce n’est pas cumulable avec les méthodes GET